# АКТ № 260В от  «         » октября 2022 г.

# Отбора проб поверхностной вод и донных отложений для лабораторных исследований

| Адрес места отбора проб/участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/назначение объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика (предприятия), ИНН, адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип пробы (нужное подчеркнуть): |  |  |  | Вода природная (поверхностная), грунтовая, сточная очищенная/сточная не очищенная. Донные отложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип пробоотборного устройства: |  |  |  | Пробоотборник воды в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.01-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НД, в соответствии с которым проведен отбор |  |  |  | ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб (с Изменением N 1) ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.02-03 Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество параллельно отобранных проб и объем каждой из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о емкости для хранения проб: |  |  |  | Бутыли п/э 2,0 л, бутыли п/э 0,5 л с конс., бутыли стекло 1,0 л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование лаборатории, куда доставляется проба |  |  |  | Испытательный лабораторный центр «АСТ-Аналитика» (аттестат аккредитации RA.RU.21АК10) РФ, 197342, г. Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.64, лит. К, пом. 10Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за отбор |  |  |  |  |  |  |  | Инженер-эколог |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФИО, должность, подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Тип исследований |  |  | Определяемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санитарно-химические для поверхностных вод |  |  | - рН, мутность, цветность, запах, температура (при отборе); - перманаганатная окисляемость, жесткость общая, взвешенные вещества, сухой остаток, ХПК, БПК5; -азот аммонийный, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, фосфор фосфатов, фториды, гидрокарбонаты; - железо общее, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, цинк, медь, никель, марганец, хром; - магний, калий, кальций, натрий; - АПАВ, фенолы, нефтепродукты, сероводород |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Санитарно-химические для донных отложений |  |  | рНсол., Pb, Cd, As, Hg, Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Co, нефтепродукты, бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Маркировка пробы | Место отбора |  |  |  | Тип пробы |  | Объем пробы |  | Гран состав (для донных отл.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид исследований |  |  | Кол-во проб |  | Передача ответственному за проведение испытаний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | время | Дата | Подпись |  | ФИО |  |  |
| Химические для воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химические для донных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |